## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 377174.92
1.1 | 墙面工程 | 84336.25
1.2 | 门窗工程 | 41200.27
1.3 | 地面工程 | 32451.77
1.4 | 天棚工程 | 79335
1.5 | 其他工程 | 139851.63
2 | 措施项目费 | 17101.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13840.15
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5083.66 |  | －
5 | 税金 | 39536.62 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 438,896.37
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 17101.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13840.15
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 206.89
措施项目费合计=1+2 |  | 17101.17

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
墙面工程
1 | 010903002001 | 聚氨酯防水层 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:2mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 87.65 |  | 55.21 | 4839.16
2 | 011502001001 | 古铜色不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm古铜色不锈钢装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 52.22 |  | 15 | 783.3
3 | 011105006001 | 古钢色不锈钢踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm古钢色不锈钢踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 10.7 |  | 17.17 | 183.72
本页小计 | [7 empty] | 5806.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011105006002 | 仿木纹不锈钢踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm仿木纹不锈钢踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 27.36 |  | 17.17 | 469.77
5 | 011502001002 | 古铜色不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚古铜色不锈钢装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | ㎡ | 0.81 |  | 422.51 | 342.23
6 | 011210003001 | 玻璃隔断 | [项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚、钢化玻璃超白玻 2.嵌缝、塞口材料品种:详设计 3.成品金属玻璃卡槽 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 10.19 |  | 634.83 | 6468.92
本页小计 | [7 empty] | 7280.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011507003001 | 定制成品灯箱 | [项目特征] 1.箱体规格:定制成品灯箱2600*2370 2.基层材料种类:详设计 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | 个 | 1 |  | 318.31 | 318.31
8 | 011210001001 | 钢骨架隔断 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:50*50*4镀锌方通 2.15mm阻燃基层 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 3.85 |  | 377.99 | 1455.26
9 | 011207002001 | 雕花1 | [项目特征] 1.单个面积1m2以外 2.浮雕材料种类:木雕花饰件(成品) 3.浮雕样式:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.材料制作、运输 3.安装成型 | 个 | 1 |  | 387.72 | 387.72
本页小计 | [7 empty] | 2161.29
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011207002002 | 雕花2 | [项目特征] 1.单个面积0.5m2以内 2.浮雕材料种类:木雕花饰件(成品) 3.浮雕样式:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.材料制作、运输 3.安装成型 | 个 | 8 |  | 262.86 | 2102.88
11 | 011207002003 | 雕花3 | [项目特征] 1.单个面积0.2m2以内 2.浮雕材料种类:木雕花饰件(成品) 3.浮雕样式:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.材料制作、运输 3.安装成型 | 个 | 12 |  | 310.47 | 3725.64
12 | 01B003 | 定制成品壁炉 | [项目特征] 1.名称:成品壁炉 [工作内容] 1.运输 2.安装 | 套 | 1 |  | 5000 | 5000
13 | 011207001003 | 木饰面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 2.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 53.96 |  | 165.18 | 8913.11
本页小计 | [7 empty] | 19741.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011207001004 | 成品原木板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:20*30镀锌方通 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 3.面层材料品种、规格、颜色:成品原木板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 10.84 |  | 231.03 | 2504.37
15 | 011207001005 | 木饰面带骨架 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 0.83 |  | 231.03 | 191.75
16 | 011207001006 | 实木长城板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 2.面层材料品种、规格、颜色:实木长城板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 1.46 |  | 320.26 | 467.58
本页小计 | [7 empty] | 3163.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 011406001001 | 艺术漆 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:艺术漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 90.22 |  | 61.6 | 5557.55
18 | 011204001001 | 深色石材 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm深色石材（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 83.71 |  | 242.47 | 20297.16
本页小计 | [7 empty] | 25854.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 011204001007 | 定制岩壁 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:整墙定制轻质大板pu石，岩壁背景墙，2-6公分凹凸起伏（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 15.4 |  | 449.02 | 6914.91
20 | 011204001002 | 干挂深色石材 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:30*40*3镀锌方通 3.12mm阻燃基层 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm深色石材（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 5.4 |  | 406.51 | 2195.15
本页小计 | [7 empty] | 9110.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 011204001003 | 仿木纹石材 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm仿木纹石材（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 7.56 |  | 251.59 | 1902.02
22 | 011206001001 | 窗台石 | [项目特征] 1.基层类型、部位:12mm阻燃板基层 2.安装方式:石材专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm灰色大理石窗台（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 1.3 |  | 305.12 | 396.66
本页小计 | [7 empty] | 2298.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 011204001004 | 干挂玉石 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm玉石（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 7.05 |  | 618.75 | 4362.19
24 | 011204001005 | 干挂花岗石 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:干挂 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm花岗石自然面（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 5.21 |  | 412.2 | 2147.56
本页小计 | [7 empty] | 6509.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011204001006 | 花岗石 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm花岗石（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 3.71 |  | 258.97 | 960.78
26 | 011110001001 | 石材护理 | [项目特征] 1.石材护理 2.刷养护液 | m2 | 220.48 |  | 6.57 | 1448.55
门窗工程
1 | 010801002003 | 定制成品中式套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门头:白蜡原木 3.门扇:定制成品中式套装门-白蜡木原木 4.门套:定制成品中式门套-白蜡木原木 5.锁:成品智能锁 6.五金配件:满足设计要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 8.73 |  | 997.61 | 8709.14
本页小计 | [7 empty] | 11118.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010807001001 | 铝合金钢化玻璃窗+木质窗花 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:铝合金型材70系列 3.玻璃品种、厚度:双层low-e玻璃 4.加木质窗花 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 19.8 |  | 656.7 | 13002.66
3 | 010802001001 | 仿木纹铝合金套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.门框或扇外围尺寸:仿木纹铝合金套装门 3.玻璃品种、厚度:铝合金1.4mm厚 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 3.36 |  | 618.9 | 2079.5
4 | 010808001002 | 木窗套 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃基层 4.面层材料品种、规格:18mm实木饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m | 28.1 |  | 75.82 | 2130.54
本页小计 | [7 empty] | 17212.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010801002002 | 定制成品木质中式玻璃推拉门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.定制成品木质中式玻璃推拉门-白蜡原木 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 14.45 |  | 973.45 | 14066.35
6 | 010807001002 | 原有窗贴磨砂玻璃 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:祥原建筑 3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 3.6 |  | 336.69 | 1212.08
地面工程
1 | 010904002002 | 卫生间地面防水 | [项目特征] 1.找平层:1：3水泥砂浆找平层（50mm厚） 2.防水层:聚氨酯防水层(刷三遍） 3.结合层:5mm结合层 4.保护层:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 21.98 |  | 155.93 | 3427.34
本页小计 | [7 empty] | 18705.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011101006001 | 水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:50mm厚 2.砂浆种类及配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 59.25 |  | 48.17 | 2854.07
3 | 011102003001 | 仿木纹地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆粘贴层（湿灰） 2.面层材料品种、规格、颜色:仿木纹地砖 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 59.55 |  | 116.33 | 6927.45
本页小计 | [7 empty] | 9781.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011102001001 | 深色石材地面及门槛石 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆粘贴层（湿灰） 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚深色石材 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 96.96 |  | 194.74 | 18881.99
5 | 011108001001 | 水晶黑石材 | [项目特征] 1.工程部位:室内 2.贴结合层厚度、材料种类:1：3水泥砂浆粘贴层（湿灰） 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm水晶黑石材 4.勾缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 1.5 |  | 240.61 | 360.92
天棚工程
本页小计 | [7 empty] | 19242.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001005 | 跌级白色无机涂料 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.腻子种类与遍数:普通腻子2遍 5.饰面:白色无机涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 11.2 |  | 156.33 | 1750.9
本页小计 | [7 empty] | 1750.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001009 | 平级白色无机涂料 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.腻子种类与遍数:普通腻子2遍 5.饰面:白色无机涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 60 |  | 141.53 | 8491.8
本页小计 | [7 empty] | 8491.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001010 | 斜平顶白色无机涂料 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全牙镀锌吊杆,双向吊点,中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5.面积计算方式:按水平投影计算 6.腻子种类与遍数:普通腻子2遍 7.饰面:白色无机涂料 8.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 33 |  | 159.39 | 5259.87
本页小计 | [7 empty] | 5259.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011302001006 | 跌级白色无机防水涂料 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防潮石膏板 4.腻子种类与遍数:防水腻子2遍 5.饰面:白色无机防水涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 17.6 |  | 174.53 | 3071.73
本页小计 | [7 empty] | 3071.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011302001008 | 平级白色无机防潮涂料 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防潮石膏板 4.腻子种类与遍数:普通腻子2遍 5.饰面:白色无机防潮涂料 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 12.81 |  | 151.39 | 1939.31
6 | 010810002001 | 木窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 2.面层:9.5mm石膏板 3.腻子种类与遍数:普通腻子2遍 4.饰面:白色无机涂料 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 19.84 |  | 91.76 | 1820.52
本页小计 | [7 empty] | 3759.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011207001008 | 实木板饰面天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:满足设计及规范要求 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:18mm实木板饰面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 42 |  | 253.49 | 10646.58
8 | 020502001002 | 实木圆梁φ200mm | [项目特征] 1.构件名称、类别:实木圆梁 2.构件规格:200mm [工作内容] 1.挖底、拔亥、锯榫、汇榫制作 2.安装 3.刷防护材料 | m3 | 1.43 |  | 4189.4 | 5990.84
9 | 020502001003 | 雕花梁 | [项目特征] 1.构件名称、类别:雕花梁 2.构件规格:200mm 3.具体按设计及甲方要求 [工作内容] 1.挖底、拔亥、锯榫、汇榫制作 2.安装 3.刷防护材料 | m | 38.78 |  | 600 | 23268
本页小计 | [7 empty] | 39905.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010606013001 | 天棚零星钢构件 | [项目特征] 1.构件名称:综合考虑 2.钢材品种、规格:镀锌管 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.505 |  | 9152.85 | 4622.19
11 | 011502002001 | 30*30实木木方 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格、颜色:30*30实木木方 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 283.8 |  | 16.26 | 4614.59
12 | 011302001007 | 天花麻布 | [项目特征] 1.饰面:天花麻布 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 40.27 |  | 62.6 | 2520.9
本页小计 | [7 empty] | 11757.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011302005001 | 软膜 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规格:详设计 2.面层材料品种、规格:软膜 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.铺贴面层 | m2 | 1.46 |  | 77.1 | 112.57
14 | 011207002004 | 木质装饰品 | [项目特征] 1.木质装饰品 2.其他:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.材料制作、运输 3.安装成型 | 个 | 8 |  | 100 | 800
15 | 011502002002 | 15*15木质弧形装饰条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:15*15木质弧形装饰条 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 60 |  | 15.42 | 925.2
16 | 01B002 | 成品铜质装饰 | [项目特征] 1.详设计 | 套 | 35 |  | 100 | 3500
其他工程
1 | 011501003001 | 定制柜体 | [项目特征] 1.台柜规格:综合考虑 2.木材种类:白蜡木 3.柜体带灯源 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 9.46 |  | 1560 | 14757.6
本页小计 | [7 empty] | 20095.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011501003002 | 定制成品实木柜体带光源 | [项目特征] 1.台柜规格:综合考虑 2.木材种类:白蜡木 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 9.6 |  | 1560 | 14976
3 | 011501003003 | 定制成品玻璃柜带光源 | [项目特征] 1.台柜规格:综合考虑 2.材料种类、规格:满足要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 2.86 |  | 1360 | 3889.6
4 | 011501016001 | 吧台正面 | [项目特征] 1.骨架:30*40*3镀锌方通 2.12mm阻燃基层 3.艺术漆面层、9.5mm石膏板 4.立面ST-06浅色石材、台面ST-01灰色大理石 5.WD-01实木饰面板 6.把台下实木柜体 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 5.3 |  | 1711.05 | 9068.57
本页小计 | [7 empty] | 27934.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011501014001 | 吧台侧面及背面 | [项目特征] 1.台柜规格:吧台侧面及背面 2.12mm阻燃基层 3.台面ST-01灰色大理石 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 6.4 |  | 1141.34 | 7304.58
6 | 011501013001 | 酒吧吊柜 | [项目特征] 1.台柜规格:酒吧吊柜 2.木材种类:白蜡木 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 5.3 |  | 2562.61 | 13581.83
7 | 011501011001 | 电视柜 | [项目特征] 1.台柜规格:3950*500mm 2.材料种类、规格:白蜡木 3.五金种类、规格:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 7.9 |  | 626.46 | 4949.03
8 | 01B009 | 定制雕像 | [项目特征] 1.不锈钢底座，石头雕刻 2.款式:甲方选样 3.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 1 |  | 10000 | 10000
本页小计 | [7 empty] | 35835.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 01B001 | 成品茶台 | [项目特征] 1.成品茶台 2.材质:白蜡木 3.尺寸2500*700 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 1 |  | 5000 | 5000
10 | 01B005 | 组合沙发 | [项目特征] 1.框架材质:1.基层:12mm阻燃板基层 2.面层橡木 2.规格尺寸:按设计 3.软包面料:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 1 |  | 6000 | 6000
11 | 01B006 | 前台椅子 | [项目特征] 1.材质:橡木、科技布 2.款式:甲方选样 3.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 450 | 900
12 | 01B010 | 吧台椅 | [项目特征] 1.吧台椅 2.白蜡木、直径500 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 3 |  | 500 | 1500
本页小计 | [7 empty] | 13400
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 01B017 | 玄关柜 | [项目特征] 1.胡桃色，白蜡木 2.款式:甲方选样 3.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
14 | 01B004 | 定制床（含床垫） | [项目特征] 1.框架材质:白蜡木原木 2.规格尺寸:2000*1800mm 3.悬浮床，材质：白蜡木，尺寸：1800*2000，床垫面层为记忆棉 4.床垫 5.款式:甲方选样 6.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 8000 | 16000
15 | 01B018 | 床头柜 | [项目特征] 1.材质:白蜡木 2.尺寸:550*400*450 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 个 | 4 |  | 700 | 2800
16 | 01B019 | 钢骨架书桌 | [项目特征] 1.基层:12mm阻燃板基层 2.面层橡木 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 2000 | 4000
本页小计 | [7 empty] | 24800
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 01B013 | 椅子 | [项目特征] 1.材质:橡木、科技布 2.尺寸:按设计 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 6 |  | 450 | 2700
18 | 01B016 | 圆形边几1 | [项目特征] 1.材质:白蜡木 2.白蜡木、直径400 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 700 | 1400
19 | 01B020 | 圆形边几2 | [项目特征] 1.材质:白蜡木 2.白蜡木、直径700 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 700 | 1400
20 | 01B014 | 实木条凳 | [项目特征] 1.材质:白蜡木 2.款式:甲方选样 3.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 项 | 1 |  | 1000 | 1000
本页小计 | [7 empty] | 6500
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 01B021 | 沙发 | [项目特征] 1.框架材质:橡木、科技布 2.规格尺寸:按设计 3.软包面料:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 2500 | 5000
22 | 01B022 | 智能网络电视、4K | [项目特征] 1.参数:70英寸、CPU核数：四核心、刷屏率：144Hz， 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 台 | 2 |  | 4000 | 8000
23 | 01B023 | 黑色不锈钢壁龛 | [项目特征] 1.名称:黑色不锈钢壁龛 2.材质:厚黑色不锈钢 3.规格:详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 95.58 | 191.16
24 | 010810001002 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:详设计 2.窗帘高度、宽度:3m以内 3.窗帘层数:2层 4.轨道:成品窗帘轨 明装 双轨 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m | 18.4 |  | 186.59 | 3433.26
本页小计 | [7 empty] | 16624.42
合 计 | [7 empty] | 377174.92

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 3054.13
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.59 | 13840.15
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 206.89
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 17101.17

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 5083.66
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 39536.62
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 35942.38
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 3594.24
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 44620.28