## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 墙面工程
1.2 | 门窗工程
1.3 | 地面工程
1.4 | 天棚工程
1.5 | 家具工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9590.89
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 9590.89
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
墙面工程
1 | 010903002002 | 聚氨酯防水层 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水层 2.涂膜厚度、遍数:2遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 49.56 |  | 55.21
2 | 011502001004 | 黑色不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm黑色不锈钢装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 35.52 |  | 14.98
3 | 011105006002 | 仿木纹不锈钢踢脚 | [项目特征] 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm仿木纹不锈钢踢脚 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 104.36 |  | 17.14
4 | 011502001008 | MT-02 仿木纹不锈钢装饰条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚仿木纹不锈钢装饰条 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 15.92 |  | 14.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011207001012 | 玫瑰金不锈钢饰面板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚玫瑰金不锈钢饰 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 3.94 |  | 390.93
6 | 011210003002 | 玻璃隔断 | [项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:15mm厚、钢化玻璃超白玻 2.嵌缝、塞口材料品种:详设计 3.成品金属玻璃卡槽 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 29 |  | 634.83
7 | 011502001007 | 玫瑰不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.基层类型:阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚玫瑰不锈钢装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 109.83 |  | 14.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011207001006 | 木饰面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 2.面层材料品种、规格、颜色:木饰面 3.含窗套 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 34 |  | 165.18
9 | 011207001008 | WC-02硬包 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层 2.面层材料品种、规格、颜色:WC-02 硬包 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 18.72 |  | 303.78
10 | 011207001010 | 艺术墙布 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:按设计 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃基层、12mm欧松板 3.面层材料品种、规格、颜色:艺术墙布 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 104.56 |  | 190.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 011204001003 | 深色石材 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm深色石材（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 51.45 |  | 242.47
12 | 011204001005 | ST-02 墙面浅色石材 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:1:3水泥砂浆加胶泥粘贴层(20mm厚) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm浅色石材（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 0.54 |  | 242.47
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011204003001 | CT-02 人字形小砖 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:专用粘结剂 3.面层材料品种、规格、颜色:人字形小砖（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 13.44 |  | 167.67
14 | 011206001002 | 窗台石 | [项目特征] 1.基层类型、部位:12mm阻燃板基层 2.安装方式:石材专用胶粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色大理石窗台（规格：满足设计及甲方要求） [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 0.86 |  | 305.12
15 | 011110001001 | 石材护理 | [项目特征] 1.石材护理 2.刷养护液 | m2 | 81.21 |  | 6.57
门窗工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010801002002 | 定制成品中式套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门头:白蜡原木 3.门扇:定制成品中式套装门-白蜡木原木 4.门套:定制成品中式门套-白蜡木原木 5.锁:成品智能锁 6.五金配件:满足设计要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 9.6 |  | 997.61
2 | 010807001001 | 铝合金钢化玻璃窗+木质窗花 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.框、扇材质:70系列铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:双层low-e玻璃 4.加木质窗花 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 9.36 |  | 656.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010808001001 | 木窗套 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.门窗套展开宽度:综合考虑 3.基层材料种类:12mm阻燃基层 4.面层材料品种、规格:18mm实木饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 | m | 28.1 |  | 75.82
地面工程
1 | 011109001001 | MT-01 黑色不锈钢嵌条 | [项目特征] 1.1.2mm厚黑色不锈钢嵌条 [工作内容] 1.制作、安装 2.材料运输 | m | 6.08 |  | 12.82
2 | 011102001003 | 砂砾石材 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆粘贴层(厚度10mm) 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚砂砾石材 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 12.8 |  | 196.81
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010501001001 | LC5.0轻骨料混凝土填充层 | [项目特征] 1.混凝土种类:LC5.0轻骨料混凝土填充层 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 22.67 |  | 768.21
4 | 011101006001 | 水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:50mm厚 2.砂浆种类及配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 75.56 |  | 48.17
5 | 011102003002 | 仿木纹地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆粘贴层（湿灰） 2.面层材料品种、规格、颜色:仿木纹地砖 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 75.56 |  | 116.37
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 011102001004 | 深色石材地面及门槛石 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆粘贴层（湿灰） 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚深色石材 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 6.16 |  | 190.54
7 | 011102001005 | 浅色石材 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:1：3水泥砂浆粘贴层（湿灰） 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚浅色石材 3.嵌缝材料种类:做美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 9.4 |  | 190.54
天棚工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011302001003 | 跌级斜面白色无机涂料 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.腻子:普通腻子2遍 5.饰面:白色无机涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 87.52 |  | 159.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011302001004 | 跌级白色无机防水涂料 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石膏板吊顶主龙骨型号为DM50(50*15*1.0)、次龙骨型材规格型号为DU50(50*20*0.6) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防潮石膏板 4.腻子:防水腻子2遍 5.饰面:白色无机防水涂料2遍 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 29.78 |  | 174.76
3 | 010810002002 | 木窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 2.面层:9.5mm石膏板 3.腻子种类与遍数:普通腻子2遍 4.饰面:白色无机涂料 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 14.12 |  | 91.76
家具工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011501003001 | 定制衣柜 | [项目特征] 1.台柜规格:综合考虑 2.木材种类:白蜡木 3.柜体带灯源 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m2 | 20.53 |  | 1560
2 | 011501011001 | 定制实木家具 | [项目特征] 1.定制实木家具 2.木材种类:白蜡木 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 套 | 4 |  | 1800
3 | 010606012002 | 零星钢构件 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:详设计 2.安装高度:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.5 |  | 10648.41
4 | 01B001 | 黑色不锈钢壁龛 | [项目特征] 1.名称:黑色不锈钢壁龛 2.材质:1.2mm厚黑色不锈钢 3.规格:200*300mm | 套 | 4 |  | 95.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 01B005 | 定制床（含床垫） | [项目特征] 1.框架材质:白蜡木原木 2.规格尺寸:2000*1800mm 3.悬浮床，材质：白蜡木，尺寸：1800*2000，床垫面层为记忆棉 4.床垫 5.款式:甲方选样 6.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 4 |  | 8000
6 | 01B006 | 床头柜 | [项目特征] 1.材质:白蜡木 2.尺寸:550*400*450 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 个 | 8 |  | 700
7 | 01B007 | 钢骨架书桌 | [项目特征] 1.基层:12mm阻燃板基层 2.面层橡木 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 4 |  | 2000
8 | 01B008 | 椅子 | [项目特征] 1.材质:橡木、科技布 2.尺寸:按设计 3.款式:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 4 |  | 450
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价最高限价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 01B009 | 松木边几 | [项目特征] 1.材质:松木 2.款式:甲方选样 3.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 4 |  | 2000
10 | 01B010 | 沙发 | [项目特征] 1.框架材质:橡木、科技布 2.规格尺寸:按设计 3.软包面料:甲方选样 4.其他:具体详设计 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 套 | 2 |  | 2500
11 | 01B011 | 智能网络电视、4K | [项目特征] 1.参数:70英寸、CPU核数：四核心、刷屏率：144Hz， 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.制作、安装、运输 | 台 | 2 |  | 3500
12 | 010810001001 | 窗帘 | [项目特征] 1.窗帘材质:详设计 2.窗帘高度、宽度:3m以内 3.窗帘层数:2层 4.轨道:成品窗帘轨 明装 双轨 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 | m | 10 |  | 186.59
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 |  | 9590.89
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计